稳态/瞬态荧光光谱仪

仪器型号：QM/TM

生产厂家：美国PTI

主要配置：

稳态测量模块，瞬态测量模块，磷光寿命测量模块，变温附件（10～500K），光致发光量子产率和发光色度分析附件，偏振荧光光谱测试附件。

主要技术指标：

- 稳态激发光波长范围：200～1700nm；

- 稳态发射光波长范围：185～1700nm；

- 荧光寿命测量范围：90ps～50s；

- 磷光寿命测量范围：500ns～1s；

主要用途：

- 荧光物质的化学结构分析；

- 有荧光特性成分的定量分析；

- 测试荧光量子产率；

- 荧光寿命和磷光寿命测定；

- 时间分辨荧光光谱测定；

- 荧光偏振性质测定。