附件

松江校区中央空调系统首批报废设备拆除要求

一、拆除工作量：

1、冰蓄冷系统片冰机组四套、水冷机组一台，共9件，拆除后，从地下负一层通过吊装孔，吊上地面一层，平移摆放。

2、片冰机组四套、水冷机组一台需与配套的管道、电缆等拆离。

3、机组拆离后，对管道阀门处用堵水闸板封堵。

二、报价要求：

除吊装作业费、人工费以外，需考虑设备进出场、技术措施、安全措施等费用。

首批松江校区中央空调系统拟报废设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片冰机组 | 螺杆式500RT | 台 | 1 | 南京五洲 |  |
| 2 | 片冰机组 | 螺杆式438RT | 台 | 1 | 南京五洲 |  |
| 3 | 片冰机组 | 螺杆式375RT | 台 | 1 | 南京五洲 |  |
| 4 | 片冰机组 | 螺杆式390RT | 台 | 1 | 南京五洲 |  |
| 5 | 水冷机组 | 螺杆式4390KW | 台 | 1 | 大金 |  |

2015年3月