招标编号    DHDXSB2011028

延安路校区第一食堂空调

招标文件

招标单位:  东华大学资产管理处

使用单位:  东华大学后勤集团

二0 一一年六月十四日

投标邀请书

标书编号：DHDXSB2011028

东华大学资产管理处受我校后勤集团的委托，就延安路校区第一食堂空调的购置进行公开招标，兹邀请合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2011年6月14日 在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2011年6月21 日 下午14:30 时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标方须知。

招标联系人：张道源 沈秋仙

电话： 67792465

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼123室

（以上是投标书送达地址）

现场勘察、施工图提供联系人：朱卫东

联系电话：02167792266   13701706205

一、投标方须知：

1.  投标方必须是空调的生产厂商或由生产厂商授权的地区代理经销商。

2.  投标方须具有独立法人资格，投标方的注册资金不得少于200万人民币。

3.  投标方应遵守有关的中国法律和相关的规章条例，并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护的能力。

4.  投标方须提供工商营业执照、税务登记证、企业代码证（复印件）及厂商授权书原件。

5.  无论在投标过程中的做法结果如何，投标方自行承担所有参加投标有关的相关费用。

6．投标文件数量：正本壹套，副本伍套。

二、技术要求：

| 空调设备表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 来源及设备图号 | 备注 |
| 1 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP140LVC | 台 | 42 |  | P=220W |
|  |  | QI=16KW; QI=14 KW |  |  |  |  |
| 2 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP71LVC | 台 | 2 |  | P=86W |
|  |  | QI=7.1KW; QI=8.0 KW |  |  |  |  |
| 3 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP56LVC | 台 | 3 |  | P=74W |
|  |  | QI=5.6KW; QI=6.3 KW |  |  |  |  |
| 4 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP36LVC | 台 | 2 |  | P=53W |
|  |  | QI=3.6KW; QI=4.0 KW |  |  |  |  |
| 5 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP28LVC | 台 | 1 |  | P=53W |
|  |  | QI=2.8KW; QI=3.2 KW |  |  |  |  |
| 6 | 壁挂式室内机 | FXAP36MMVC | 台 | 2 |  | P=37W |
|  |  | QI=3.6KW; QI=4.0 KW |  |  |  |  |
| 7 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP100LVC | 台 | 7 |  | P=156W |
|  |  | QI=10.0KW; QI=11.2 KW |  |  |  |  |
| 8 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXF90LVC | 台 | 5 |  | P=111W |
|  |  | QI=9.0KW; QI=10.0 KW |  |  |  |  |
| 9 | 分体天花嵌入式空调 | 3匹 | 台 | 4 |  | EER≥3.3 |
|  |  | QI=7.1KW; QI=8.5 KW |  |  |  |  |
| 10 | 分体壁挂式空调 | 1匹 | 台 | 3 |  | EER≥3.4 |
|  |  | QI=2.4KW; QI=2.8 KW |  |  |  |  |
| 11 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP140LVC | 台 | 9 |  | P=220W |
|  |  | QI=16KW; QI=14 KW |  |  |  |  |
| 12 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP56LVC | 台 | 2 |  | P=74W |
|  |  | QI=5.6KW; QI=6.3 KW |  |  |  |  |
| 13 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP36LVC | 台 | 2 |  | P=53W |
|  |  | QI=3.6KW; QI=4.0 KW |  |  |  |  |
| 14 | 天花嵌入式（环绕气流） | FXFP28LVC | 台 | 2 |  | P=53W |
|  |  | QI=2.8KW; QI=3.2 KW |  |  |  |  |
| 15 | 壁挂式室内机 | FXAP36MMVC | 台 | 2 |  | P=32W |
|  |  | QI=3.6KW; QI=4.0 KW |  |  |  |  |
| 16 | 多联空调室外机 | RHXYQ48PAY1 | 台 | 2 |  | IPLV(C)＞3.3冷媒410 |
|  |  | QI=135KW; QI=150KW |  |  |  | P=42.6KW，空调连接率小于130% |
| 17 | 多联空调室外机 | RHXYQ38PAY1 | 台 | 2 |  | IPLV(C)＞3.3冷媒410 |
|  |  | QI=106.5KW; QI=119KW |  |  |  | P=34KW，空调连接率小于130% |
| 18 | 多联空调室外机 | RHXYQ36PAY1 | 台 | 3 |  | IPLV(C)＞3.3冷媒410 |
|  |  | QI=101KW; QI=113KW |  |  |  | P=29KW，空调连接率小于130% |
| 19 | 多联空调室外机 | RHXYQ40PAY1 | 台 | 1 |  | IPLV(C)＞3.3冷媒410 |
|  |  | QI=113KW; QI=126KW |  |  |  | 空调连接率小于130% |

备注：1、投标单位可对系统进行优化，中标后由设计单位确认；

2、非大金品牌投标单位可按招标文件提供的设备规格、型号、参数确定自有品牌机型；

3、各投标单位需提供设备参数偏离值和系统优化后的相关参数、指标。

4、产品符合《中国节能产品认证管理办法》规定，持有中国节能产品认证证书。

5．投标方若需空调设备的安装位置建筑施工设计图可与现场勘察、施工图提供联系人咨询。

三、设备交货时间：

2011年7月，具体以合同为准。

四、付款方式：

所有空调设备运至我校指定场所并经我校对设备及相关证书等开箱验收合格后支付合同价款的 30 %，空调安装完成验收合格后支付剩余 40%合同价款。审计后付款至审计价的95%。其余价款保修期后付清。

五、售后服务

投标人必须有稳定的技术支持和售后服务机构，投标方注明详细的保修年限、范围、费用、响应时间、保养间隔、违约责任等维修服务条款，以及保修期满后的服务承诺和维保的收费标准。

空调整机至少免费质保贰年，保修期间中标方免费负责保修保养。终生负责维修。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不良行为记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。